DOCUMENTO DE TRABAJO

“Por la cual se resuelve por vía general la necesidad de expedir un Reglamento Técnico de Tuberías de Acueducto y Alcantarillado y sus Accesorios, en los aspectos de composición química de los materiales y de la estandarización de la información mínima sobre los requisitos técnicos exigibles, para ser aplicado por las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, con el fin de garantizar la calidad del servicio”

- OBJETIVO

La Resolución propuesta busca resolver por vía general si es necesario solicitar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los términos contenidos en el acto administrativo, el señalamiento de los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

- FACULTAD LEGAL

El procedimiento tendiente al señalamiento de requisitos ténicos objeto del presente proyecto comporta una serie de acciones coherentes del regulador, del ente diseñador de polìticas y del organismo de vigilancia y control, todas ellas regladas en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.

Como primera medida entonces es preciso citar el numeral 2.1 del Artículo 2 de la Ley 142 de 1994 que establece como uno de los fines de la intervención estatal: “garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios”.

Así, esta labor es coherente con las facultades dadas a la Comisión en el Numeral 73.5 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994, concordante con el Numeral 74.2. del Artículo 74 Ibídem, según la cual corresponde a la CRA:

“Definir en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalación y operación de equipos de las empresas de servicios públicos se someta a normas técnicas oficiales, para promover la competencia o evitar perjuicios a terceros, y pedirle al ministerio respectivo que las elabore, cuando encuentre que son necesarias”.

Una vez definido lo anterior, correspondería al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo establecido por el numeral 6 del Artículo 14 del Decreto Ley 216 de 2003, en cabeza de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental, la responsabilidad de “Definir los requisitos técnicos que deban cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector de agua potable, saneamiento básico y ambiental, cuando la comisión de regulación haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio y que no implica restricción indebida a la competencia”

Finalmente, señalados los requisitos por el Ministerio, corresponderá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, “verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios” (Numeral 13 del Artículo 79 de la Ley 142 de 1994).

3.  REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS TÉCNICAS

Como fue visto, en el caso que nos ocupa la facultad relevante se concreta con la expedición, por parte del Ministerio, de requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilizan las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Ahora bien, la expedición de tales requisitos implica la expedición de un reglamento técnico, cuyo contenido sea aplicable a las obras, equipos y procedimientos que utilizan las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Los reglamentos técnicos, sin embargo, son diferentes a las normas técnicas. En tal sentido, se hace necesario presentar las diferencias entre tales conceptos, a fin de crear un sustrato conceptual común referente a la temática tratada.

Tabla 1.

Diferencia entre norma técnica y reglamento técnico

| Aspecto | Norma Técnica | Reglamento Técnico |
| --- | --- | --- |
| ¿Quién la expide? | Institución reconocida por el Estado. Puede ser autoridad estatal En Colombia: Diversas entidades de normalización en especial el ICONTEC Art. 4 Decisión CAN 262/03 Arts. 2 y 3 Decreto 2269/93 | Autoridad competente, con fundamento en la Ley. En Colombia: Ministerios, dependido de la materia. Art. 4 Decisión CAN 262/03 Art. 4 Decreto 2269/93 |
| ¿Obligatoria? | NO Art. 4 Decisión CAN 262/03 Art. 3 Decreto 2269/93 | SI Nota: Las normas técnicas obligatorias son consideradas reglamentos técnicos. Art. 4 Decisión CAN 262/03 Art. 4 Decreto 2269/93 |
| ¿Requisitos? | Basarse en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad Art. 4 Decreto 2269/93 | Asegurar, entre otros, los objetivos legítimos de garantizar la seguridad nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humanas, animal y vegetal; proteger el medio ambiente; así como la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Numeral 2.2 del Artículo 2º del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; Artículo 14-01 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3) Artículo 11 Decisión CAN 362 de 2003 |
| ¿Procedimiento? | Aquel propio de la entidad de normalización. | El proyecto debe enviarse al Punto de Contacto en materia de normalización y procedimientos de Evaluación de la Conformidad, con una antelación mínima de 90 días, con el fin de que se hagan las notificaciones correspondientes a la Organización Mundial de Comercio, Comunidad Andina y al Grupo de los Tres, respectivamente. Nota. Existe la posibilidad de expedir Reglamentos Técnicos de Emergencia. En tal caso, la carga de la prueba de la emergencia recae en la autoridad que lo expide, y el reglamento sólo tendrá una vigencia de un año. Numeral 2.2 del Artículo 2º del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; Artículo 14-01 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3) Artículo 16 Decisión CAN 362/03 |
| Ejemplo | NTC 3650 – 6 Calidad del Agua. Parte 6. Vocabulario. | Resolución Ministerio de Minas y Energía No. 181788 / 04 “por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado del petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento”. |

Reglamento técnico y distribución de competencias

En virtud de lo anterior, y en consideración al carácter de reglamento técnico de la norma propuesta, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene la competencia de expedir el reglamento técnico del sector, de conformidad con el Numeral 6 del Artículo 14 del Decreto 216 de 2003.

El Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Ambiente puede contener reglas vinculantes dirigidas a las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

En otras palabras, de conformidad con los Artículos 67.1 y 162.9 de la Ley 142 de 1994, el sujeto del Reglamento son las empresas de servicios públicos objeto de la competencia de la Comisión, y no los productores de insumos o cualquier otro agente.

Lo anterior no obsta para que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en cabeza de su Dirección de Regulación y de conformidad con el Numeral 7 del Artículo 20 del Decreto 210 de 2001, elabore los reglamentos técnicos para los sectores que considere convenientes.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio no puede hacerlo respecto al sector de acueducto y alcantarillado toda vez que, de conformidad con la norma citada en el párrafo anterior, su competencia es residual, estando la competencia preferente en cabeza del Ministerio de Ambiente.

En caso de existir contradicciones entre reglamentos técnicos, su corrección recae en cabeza de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, en ejercicio de su función de punto de contacto colombiano en medidas de normalización (Numeral 6, Artículo 20 del Decreto 210 de 2001).

- LA NECESIDAD DE EXPEDIR UN REGLAMENTO TECNICO DE TUBERIAS

En estricto sentido la expedición de un reglamento técnico que señale los requisitos mínimos exigibles en los proyectos de construcción de redes de acueducto y alcantarillado, constituye una forma de intervención en un mercado concreto. De esta manera, al analizar la necesidad de expedir dicho reglamento debe tomarse en cuenta, además de los criterios impuestos por el legislador, la justificación económica para que se de la intervención del mercado.

Así las cosas, a continuación se exponen los aspectos que se propone tomar en consideración al analizar la necesidad de expedir un reglamento técnico de tuberías y accesorios para acueducto y alcantarillado.

- Cualquier intervención en un mercado debe estar soportada en la existencia de una falla de mercado. Por lo tanto, en este caso, la misma debe estar perfectamente identificada.

- Se justifica la expedición del reglamento si este es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio.

- El texto que se expida no debe implicar una restricción indebida a la competencia.

Existen fallas de mercado que justifiquen la expedición del reglamento?

En el desarrollo de la dinámica económica es común encontrar situaciones de mercado que no permiten alcanzar un equilibrio socialmente óptimo, puesto que no se cumplen las condiciones de competencia perfecta. Estos eventos se conocen como fallas de mercado y están caracterizados por estructuras bajo las cuales no se obtienen resultados de eficiencia productiva y asignativa.

Las fuentes de falla de mercado son en esencia cuatro: monopolio y poder de mercado, las externalidades, los bienes públicos y las asimetrías severas de información. Debido a las desviaciones que la presencia de este tipo de situaciones genera respecto del equilibrio de mercado deseable, la teoría económica sugiere que la presencia de alguna de estas fallas debe ser corregida mediante el diseño de políticas que orienten el logro de un equilibrio de mercado socialmente deseable. Concretamente, en el caso que nos interesa, debemos identificar la falla de mercado que respalda la expedición de un reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado y sus accesorios.

Así, tenemos que claramente este no es un mercado donde existe poder de mercado, puesto que el mismo es atendido por un número plural de proveedores y, por tanto, los prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado tienen una amplia gama de opciones para adquirir este tipo de bienes. Así mismo, resulta evidente que no existe una falla de mercado debida a bienes públicos, razón por la cual es un mercado que puede ser perfectamente provisto como un bien privado.

Resta entonces considerar el problema de asimetrías de información y externalidades. El primer caso se refiere al desbalance de información entre las partes del intercambio, esto es, productores y consumidores de tuberías y accesorios. Bajo tal circunstancia, existe una parte que posee mayor y/o mejor información sobre el mercado, el bien que se transa y las condiciones del mismo. Así, dado que, por lo general, suele ser el consumidor quien tiene menor información, las decisiones que estos toman no resultan ser maximizadoras.

Esto resulta particularmente cierto en el caso del sector de acueducto y alcantarillado, donde existe una multiplicidad de pequeños prestadores que no tienen la capacidad técnica y económica para exigir unas condiciones mínimas de calidad en los bienes que requieren para prestar el servicio.

En esta misma línea de argumentación, cabe preguntarse por la presencia de externalidades en este mercado. Si bien es cierto que el desarrollo de las transacciones en el mercado de tuberías y accesorios per se no genera efectos externos negativos sobre otros agentes económicos, la existencia de asimetrías de información eventualmente podría estar generando dichos impactos.

A primera vista, las partes que intervienen en este mercado (oferentes y demandantes) captan todos los beneficios del intercambio y asumen todos los costos del mismo, aún cuando pueda darse de manera desigual por el desbalance de información. Sin embargo, podemos imaginar que los costos que genera este mismo desequilibrio recaigan sobre los usuarios del servicio público de acueducto y alcantarillado.

La forma como es asumida esta externalidad por los usuarios depende directamente de la calidad y cantidad de información de que disponga el prestador respecto de las condiciones que deben cumplir las tuberías y accesorios. Por lo tanto, considerando el escenario de información incompleta de que se ha hablado, es posible que los usuarios del servicio perciban un efecto negativo en la calidad del servicio que suministran las ESP, lo que incluso puede significar un impacto sobre la salud pública.

El análisis anterior nos lleva a concluir sobre dos aspectos que particularmente pueden estar relacionados con un posible efecto negativo sobre la salud humana: la composición química de los materiales y la falta de información o de estandarización en la información disponible en el mercado acerca de los requisitos mínimos que debe hacer exigible el prestador para garantizar la calidad del servicio, por cuanto hace que la toma de decisiones se realice con información incompleta.

En relación con la eventualidad de que se presenten externalidades negativas sobre terceros, ha sido reconocida internacionalmente la posibilidad de migración de agentes desde tubos y accesorios hasta el agua con fines de consumo humano transportada en los mismos, en especial mediante el Artículo 10 y el Anexo 1 de la Directiva de Calidad del Agua Potable de las Comunidades Europeas (98/83/EC) del 3 de noviembre de 1998, así como por la Organización Mundial de la Salud, en el Capítulo 8 de la tercera edición de sus “Guidelines for Drinking Water Quality” (Ginebra, 2004).

Respecto de la necesidad de estandarizar la información disponible en el mercado, se cuenta con alguna evidencia empírica. Una consulta realizada a una muestra de 72 empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, revela desde diferentes perspectivas el clamor sectorial por homogeneizar la información acerca de los requisitos mínimos exigibles en materia de tuberías y accesorios.

En la encuesta en mención se detectaron los siguientes elementos en relación con este aspecto en particular.

- Existe una multiplicidad de normas que están siendo exigidas por los prestadores a sus proveedores del ramo, lo que genera confusión especialmente entre los pequeños respecto de las condiciones mínimas que debería hacer exigibles, tal como ellos mismos lo manifiestan (ver anexo 1); aún cuando tanto grandes prestadores como pequeños revelan preferencia por las NTC como principal garantía de calidad, según lo revela el siguiente gráfico.

Lo anterior se complementa con la información sobre las garantías legales que actualmente hacen exigibles los prestadores a sus proveedores de tuberías y accesorios, donde también se observa la misma multiplicidad de alternativas, tal como se muestra en el gráfico siguiente.

Otras: condiciones de entrega, especificaciones técnicas

Adicionalmente, aunque en general los prestadores son cuidadosos en exigir rotulado de tuberías, el siguiente gráfico revela claramente que ésta es una práctica más común entre los grandes prestadores que entre los pequeños.

| Grandes y medianos prestadores | Pequeños prestadores |
| --- | --- |

De la misma manera, se descubrió que la exigencia de pruebas de calidad a los materiales involucrados en la construcción de redes, también resulta ser una práctica más común en los grandes prestadores, puesto que mientras el 60% de éstos las realiza o exige, apenas el 34% de los pequeños prestadores acostumbra hacerlo. Esto explica que particularmente sean estos quienes manifiestan la necesidad de homogeneizar la información respecto de las pruebas de calidad que debe realizar o hacer exigibles a sus proveedores (ver anexo 1).

| Grandes y medianos prestadores | Pequeños prestadores |
| --- | --- |

Señalamiento de requisitos técnicos y calidad del servicio

En términos generales, el concepto de calidad en el servicio público de acueducto y alcantarillado puede ser derivado de los Artículos 2 y 136 de la Ley 142 de 1994.

Así, la privación de un servicio de calidad constituye falla del servicio, que se hace patente cuando el servicio es prestado con continuidad inadecuada, o cuando la calidad del bien objeto del servicio es deficiente (Artículo 2 de la Ley 142 de 1994).

En tal medida, la calidad del servicio se compone, a su vez, de dos elementos: (a) la calidad del bien objeto del servicio (agua); y (b) la continuidad en la prestación del servicio. Tales criterios deben, en consecuencia, verse satisfechos en lo ateniente al señalamiento de criterios técnicos por parte del MAVDT.

- La calidad del agua

La calidad del agua tiene una relación directa con los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las personas prestadoras.

En efecto, tal como ha sido reconocido por estudios técnicos nacionales e internacionales, los tubos y accesorios utilizados en los sistemas de acueducto, tienen un efecto determinante en la calidad del agua.

En consecuencia, cuando el recurso hídrico está destinado al consumo humano, se debe garantizar que no se deteriore su calidad, por efectos de migración de partículas de la tubería al agua que se transporta cuando se presentan presiones negativas al interior de esta.

De similar forma, en el caso de las tuberías y accesorios que se integran en un sistema de alcantarillado, se debe garantizar la resistencia de los elementos a la acción corrosiva de las aguas que está transportando, dada su agresividad; la impermeabilidad del tubo, con el fin de evitar la contaminación del medio por el cual pasan.

- Continuidad en la prestación del servicio

Por su parte, el señalamiento de los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, tiene un impacto directo en la garantía de la continuidad en la prestación del servicio.

En lo que concierne al servicio de acueducto, los requisitos técnicos tienen como efecto mantener un nivel mínimo de calidad en los tubos y accesorios que permitirá prevenir la falla del servicio.

Igualmente, permite reducir los tiempos de transporte del agua hasta el usuario final, cuyas conducciones se diseñan a presión. Así, estas tuberías y sus accesorios deben garantizar el comportamiento hidráulico y estructural exigido en el diseño.

Por su parte, en lo que concierne al servicio de alcantarillado, permitirá garantizarse la resistencia de los tubos al aplastamiento, teniendo en cuenta que por condiciones de instalación y características del tráfico vehicular, este tipo de sistemas pueden llegar a colapsar.

Adicional a lo anterior, debemos hacer referencia a los reglamentos técnicos vigentes para el sector. Concretamente, el sector de agua potable y saneamiento básico cuenta en la actualidad con un reglamento técnico: el RAS - 2000 (Resolución Ministerio de Desarrollo 1096 de 2000). El RAS 2000 es la primera revisión del RAS 1998 (Resolución Ministerio de Desarrollo 0822 de 1998), realizada de oficio en atención al Decreto 1112 de 1996, que creó un Sistema Nacional de Normalización, cuyas disposiciones requerían ciertos ajustes en el RAS 1998.

Ahora, de conformidad con su Artículo 2, el RAS 2000 tiene como objeto “señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces”.

Ahora bien, los requisitos técnicos señalados por el RAS 2000 son aplicables, según el Artículo 3 Ibídem, a los procesos involucrados en la puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, en el siguiente sentido:

“ARTÍCULO 3.- ALCANCE: Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se entienden los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado”. (subrayado fuera del texto).

Así, resulta evidente que el RAS 2000 no busca servir como reglamento técnico de los materiales y accesorios a ser utilizados en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.  Por el contrario: el RAS 2000 tiene como ámbito de aplicación los procesos involucrados en la prestación de los servicios.

Tales procesos, hacen referencia a la estructuración del sistema óptimo necesario para la prestación del servicio (Título I), más no a las características técnicas de los materiales necesarios para la construcción y mantenimiento del mismo.

En este sentido, la existencia y utilidad actual del RAS 2000 no es óbice para la necesidad de expedir el reglamento que mediante acto administrativo aquí se solicita.  El RAS – 2000 pone en evidencia la necesidad de definir los requisitos técnicos de los materiales que serán usados en tales procesos. Claramente, la calidad de los procesos deviene inocua si la calidad de los materiales no es garantizada.

Gráfica 1:  RAS – 2000 impone requisitos técnicos diferentes a los que se solicitan

Ahora bien, la necesidad planteada no se hace evidente en términos simplemente abstractos. La misma es sentida por el sector objeto de la competencia de este ente regulador. Así, lo revela la consulta realizada a las empresas mencionada antes.  En ella se les preguntó a los prestadores si consideran conveniente la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles. Así, independiente del tamaño de prestador, la gran mayoría está de acuerdo con la expedición del reglamento, tal como se observa en las gráficas abajo.

| Grandes y medianos prestadores | Pequeños prestadores |
| --- | --- |

Las razones por las que las empresas consideran necesario el reglamento están relacionadas con la unificación de normas que exigen a sus proveedores y constructores. Algunas de ellas dan cuenta incluso de las características de los materiales sobre las cuales debería regular el reglamento, entre las que se encuentran la calidad de los materiales, la compatibilidad entre marcas y materiales, la estandarización de condiciones técnicas de los materiales y la necesidad de que se cree una especie de sistema de información al consumidor de tuberías, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

| EMPRESA | TOTAL |
| --- | --- |
| Calidad de materiales | 13 |
| Compatibilidad de materiales | 7 |
| Estandarización de unidades, medidas, diámetros | 7 |
| Pruebas a realizar a la tubería y quien las realiza | 6 |
| Unificar normas técnicas en el país | 5 |
| Claridad en los requisitos que deben cumplir los materiales | 3 |
| Manual técnico - Catálogos | 3 |
| Condiciones del suelo, vida útil, riesgo sísmico | 3 |
| proceso de fabricación homologado | 2 |
| Incluya análisis de costo | 2 |
| Rotulado | 1 |
| Recomendaciones para manipulaciones e instalación de accesorios | 1 |
| Establecer obligaciones y sanciones para productores | 1 |

  - Expedir el reglamento puede implicar una restricción indebida de la competencia?

Ahora, la cuestión que queda pendiente es definir si esta intervención, que como ya se vio se encuentra justificada, implica una restricción indebida de la competencia. Para ello nos acercamos a las características del mercado de tuberías y accesorios para acueducto y alcantarillado. Así, la consulta realizada a los 72 prestadores reveló la multiplicidad de proveedores de tuberías y accesorios disponibles en el mercado, así como de los materiales utilizados en la fabricación de los mismos.

La información recopilada da cuenta de que los pequeños prestadores son principalmente consumidores de tuberías en PVC, mientras que la canasta de consumo de materiales de tuberías y accesorios de las empresas con más de 8.000 suscriptores se encuentra más diversificada, tanto en acueducto como en alcantarillado.

Además, el mercado no es únicamente atendido por productos nacionales, específicamente en el caso de los grandes prestadores, puesto que el 57% de éstos utiliza bienes importados en la construcción de sus redes de acueducto y alcantarillado. Aunque ningún prestador pequeño manifestó usar materiales importados para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, es posible que la explicación a este hecho sea una menor información sobre la procedencia de los mismos.

| Grandes y medianos prestadores | Pequeños prestadores |
| --- | --- |

Lo anterior deja ver que el mercado es actualmente suficientemente amplio en cuanto a las posibilidades de compra de tuberías y accesorios para las empresas prestadoras, aun cuando algunas de ellas prefieren concentrarse en adquirir bienes con ciertas particularidades (tipo de material, por ejemplo). Sin embargo, tomando en consideración los condicionamientos que debería tener el reglamento para cumplir su cometido, es preciso ahondar en el análisis de la competencia en este mercado.

De todo lo mencionado hasta aquí, debemos recoger las principales conclusiones. Esto es, los prestadores consideran conveniente la adopción del reglamento técnico, señalando entre los aspectos que se espera contenga el mismo, aspectos relativos a la calidad de los materiales y la estandarización de la información mínima que debería ser exigible. Por otro lado, claramente se identificó la presencia de dos fallas de mercado típicas que, en asocio con lo anterior, darían cuenta de la necesidad de expedir el reglamento: asimetrías de información y externalidades.

Así las cosas, un reglamento con las características propuestas por la CRA, permitiría corregir las externalidades que pueden generarse sobre terceros debido a problemas en la calidad de los materiales, y las asimetrías de información entre consumidores y productores de tuberías y accesorios. De esta manera, se evitaría que decisiones tomadas con información incompleta puedan ocasionar alteraciones en la salud pública de los usuarios del servicio público de acueducto y alcantarillado.

Lo anterior sugiere que en el evento de expedirse el reglamento técnico, en procura de no generar restricciones indebidas a la competencia que actualmente existe en el sector, éste debe ser lo suficiente amplio para abarcar al máximo el abanico de cestas de consumo de materiales los prestadores, pero al mismo tiempo estar restringido a los dos aspectos antes mencionados, que son considerados indispensables para garantizar la calidad del servicio.

- TEST DE NECESIDAD

El vínculo inescindible, de orden legal, que exige la expedición de un reglamento técnico necesario para garantizar la calidad y, a la vez, que no suponga una limitación indebida a la competencia, trae aparejadas dos consecuencias fundamentales, a saber: la primera relacionada con el contenido de los requisitos efectivamente adoptados; la segunda, con el carácter necesario de su expedición.

En primer lugar, la CRA no cuenta con la competencia legal de definir el contenido de los requisitos que serán exigidos a las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado. Tal competencia radica en cabeza del MAVDT, quien estudia cuáles son los requisitos específicos a imponer, con el objeto de que los mismos garanticen la calidad del servicio, y no restrinjan innecesariamente la competencia.

Por el contrario, y esta es la segunda consecuencia referida, sí corresponde a la CRA determinar que el señalamiento de requisitos es realmente necesario para alcanzar los objetivos planteados.

Ahora bien, el test de necesariedad del que trata la Ley 142 de 1994 no concede a la CRA la posibilidad de sustituir las competencias propias del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; empero, la determinación de la “necesidad” de expedir un reglamento supone la indicación del tipo de bienes a los que sería aplicable el mismo y el alcance del referido reglamento, de manera que su expedición se realice solamente por la necesidad imperiosa de contar con un instrumento que permita garantizar la calidad del servicio.

Tal indiciación supone, en consecuencia, una diferenciación adicional: de una parte,  es claro que la definición de los requisitos objeto de estudio tienen en sí la potencialidad de alcanzar el objetivo buscado; esto es, de garantizar la calidad del servicio.

No obstante, la verificación de tal aptitud para garantizar la calidad del servicio no es el test que la ley requiere de la CRA.  Por el contrario: la normatividad vigente exige que la solicitud de la CRA haga referencia, no a todos los requisitos aptos para alcanzar el objetivo, sino sólo a aquellos que sean realmente necesarios para hacerlo.

En tal sentido, los requisitos a ser definidos por el MAVDT deben ser indispensables para garantizar la calidad del servicio. Así, la solicitud que mediante el acto administrativo realiza la CRA al MAVDT hace referencia a un señalamiento de requisitos mínimos, sin los cuales no sea posible garantizar la calidad del servicio.

Así las cosas, acorde con lo expuesto a lo largo de este documento, del análisis efectuado por la CRA se deriva que el alcance del reglamento técnico de tuberías y accesorio debe limitarse a atender dos aspectos considerados indispensables para garantizar la calidad del servicio:

- La composición química de los materiales utilizados en las tuberías y accesorios destinados a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, con el fin de proteger objetivos legítimos tales como la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y el medio ambiente.

- Estandarización de la información sobre los requisitos técnicos que deben ser exigibles, de tal manera que los prestadores tengan a su disposición la misma calidad y cantidad de información, así como la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los prestadores.

Ambos aspectos permitirían atender las asimetrías de información entre productores y consumidores de tuberías y accesorios y las externalidades que por las mismas podrían generarse sobre los usuarios del servicio, de tal forma que los prestadores, particularmente los pequeños, cuenten con más y mejor información respecto de las condiciones mínimas que deberá hacer exigibles a sus proveedores. En tal sentido, las características del reglamento deben ser tales que recojan los dos aspectos antes citados, sin que resulte innecesariamente excluyente.

En consecuencia, la definición expansiva de requisitos que sean aptos más no indispensables para garantizar la calidad del servicio, en los términos antes expuestos, se encontraría por fuera de la solicitud hecha por este ente regulador al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los términos de las  facultades legales descritas.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En virtud de lo descrito en el presente documento, se sugiere a la Comisión solicitar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial señalar los requisitos técnicos, que deben cumplir las tuberías y accesorios de acueducto y alcantarillado.

ANEXO 1

Alcance que debería tener el reglamento técnico

Prestadores con más de 8.000 suscriptores

| EMPRESA | COMENTARIO |
| --- | --- |
| ACUAVIVA S.A. E.S.P. | La adopción de un reglamento permitirá unificar en todo el país las normas técnicas a utilizar por las empresas prestadoras de servicio. Sin embargo es necesario tener en cuenta que debe ser lo suficientemente amplio, en cuanto al cubrimiento de normas técnicas, con el fin de no generar problemas, principalmente en el mantenimiento y operación de la infraestructura, teniendo en cuenta que a través de los años se ha construido con diferentes normas y sistemas de unidades (sistema Ingles o sistema Internacional), lo cual obliga a la utilización de materiales con diferentes características técnicas. |
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. | Consideramos conveniente la expedición del reglamento y su alcance debería estar enfocado a la calidad de los materiales, tolerancias, durabilidad y proceso de fabricación homologado. |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | En cuanto a este punto existen algunos elementos que son elaborados por diferentes fabricantes con la misma norma y para la misma función pero son patentados con nombres diferentes y en algunos casos presentan pequeñas variaciones en sus dimensiones, bien sea en su longitud o en el diámetro interior. Es conveniente reglamentar y establecer especificaciones para esta variedad de productos con nombre genéricos y estandarizar las dimensiones por rangos, con el fin de evitar que cuando se requiera realizar un pedido haya que solicitar el producto indicando la marca o el fabricante del mismo. |
| AGUAS DE CARTAGENA | Es necesario la elaboración de un reglamento técnico que señale las características técnicas que presentan las diferentes tipos de tuberías y su aplicabilidad para los diferentes sistemas, la normas técnicas que rigen la fabricación de cada unos de los diferentes elementos de los sistemas, las unidades, medidas, especificaciones, etc. |
| AGUAS DE MANIZALES | Siendo este aplicado por todas las empresas dedicadas a la fabricación da tuberías y sus accesorios, y como norma técnica exigida por las empresas de servicios públicos a los fabricantes el cual abarque todas las normas de calidad existentes. |
| AGUAS DE RIONEGRO E.S.P. | Siempre que se hable de reglamentación que sean para beneficio del producto y por ende de las obras siempre serán convenientes. |
| AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA | El alcance debe estar direccionado a la estandarización de unidades, medidas y compatibilidad de materiales que permita a los diseñadores dentro de un universo de tipos, marcas y materiales poder seleccionar la mejor opción y así poder comparar integralmente los productos. |
| AGUAZUL BOGOTÁ E.S.P. | Se debe exigir a todos lo fabricantes que se guíen y cumplan con las especificaciones técnicas las cuales deben ser unificadas para evitar todos los problemas anteriormente mencionados. |
| CONHYDRA | Es necesario que se establezca un reglamento técnico que señale con claridad los requisitos que deben cumplir cada uno de los materiales y accesorios a ser utilizados en los sistemas de acueducto y/o alcantarillado |
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | Definir cuales serán las exigencias de las tuberías y/o cualquier tipo de material que deba ser contemplado en la infraestructura de alcantarillado Las especificaciones o un manual técnico al respecto, definiendo los pasos a seguir para cumplir su incorporación. La unificación futura de diámetros de tuberías de igual material o para todas las clases existentes, dando un tiempo de transición para llevar a cabo la adecuación del proceso constructivo. Incluir en el RAS una norma de diseño de cimentación de tuberías, tanto rígidas como flexibles. Definir y reglamentar el tipo de ensayos a desarrollar a cada tipo de tubería de alcantarillado, enfocado al sistema rígido y flexible; estableciendo cuales laboratorios pueden hacer ensayos y si los fabricantes pueden presentar este tipo de pruebas. Elaborar un capítulo de especificaciones técnicas de construcción para los diferentes tipos de materiales de tuberías de alcantarillado. |
| E.A.A.B. E.S.P. | 1) REDES DE ACUEDUCTO: Conservación de la calidad de agua: con base en estándares de reconocimiento internacional y que puedan efectuarse independientemente del tipo de tecnología (p. ej. NSF-061). Conservación de la cantidad de agua: determinación de métodos de prueba estándar, con el fin de hacerlos comparables y valores máximos permitidos de fugas con base en el método de ensayo seleccionado (p. Ej. prueba hidráulica en planta a 1.5 02.0 PN). Acoplamiento e ínter cambiabilidad de los tubos y accesorios: que los fabricantes dispongan de acoples para conectar otras redes de otros materiales y tecnologías empleadas para el mismo fin: y que materiales para el mismo e igual tecnología sean completamente intercambiables. Rotulado y catálogos: que se presente información confiable y soportada técnicamente y en caso de requerirse definir métodos estándar de ensayo adicionales a los existentes para permitir comparación objetiva de tecnologías. 2) REDES DE ALCANTARILLADO: Resistencia química: que se determinen unos parámetros básicos de resistencia que deban cumplir las tuberías y definir un método estándar que permita comparación. Hermeticidad y estanqueidad del sistema de tuberías: se debe especificar un método estándar de prueba en planta y un valor mínimo que garanticen estos parámetros, ya que gran parte de los problemas en alcantarillado se asocian directa o indirectamente a esta variable. Resistencia o rigidez: se sugiere que se definan métodos estándar que permitan comparar alternativas y permitan realizar diseños confiables y se definan valores mínimos para resistencia o rigidez según corresponda a tuberías rígidas o flexibles. Rotulado y catálogos: que se presente información confiable y soportada técnicamente y en caso de requerirse definir métodos estándar de ensayo adicionales a los existentes para permitir comparación objetiva de tecnologías. |
| EDASABA S.A. E.S.P. | Consideramos necesario y conveniente la adopción de un reglamento técnico para la adquisición de tuberías y accesorios requeridos para el suministro de agua para consumo humano. Y el alcance de dicho reglamento sería obligatorio, para todas las empresas prestadoras de servicio esencial de Acueducto y Alcantarillado y para las empresas fabricantes de las tuberías y accesorios. |
| EEPPM | Consideramos que no es necesario. Existen normas sobre materiales, medidas y tolerancias, ensayos que deben cumplir y forma de hacerlos. Lo que se debe hacer es aplicarlas. |
| EMPOCABAL | El alcance de dicho reglamento es el de fijar las reglas para los fabricantes de tuberías y accesorios, incorporando nuevas tecnologías y garantizando la libre competencia de conformidad y armonía con la normalización y el medio ambiente. |
| EMPOOBANDO E.S.P. | En aras de la calidad de la prestación del servicio y el mejoramiento continuo de los sistemas de acueducto y saneamiento básico, consideramos muy acertado de parte de la Comisión que se tome las medidas necesarias para garantizar. En cuanto al alcance de la disposición, ésta podría ser una reglamentación particular del RAS. Adicionalmente, consideramos importante el tener en cuenta tanto la calidad de productos y proveedores como el costo beneficio asociado a la selección de éstos mediante ponderación comparativa asignada por la comisión y exigible por parte de la empresa a los contratistas en caso de ser necesario. |
| EMPOPASTO S.A. E.S.P. | EMPOPASTO S.A. E.S.P. si considera necesario y conveniente la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles a los materiales empleados en el desarrollo de proyectos de acueducto y alcantarillado, el cual puede constituirse en un soporte técnico y normativo para los procesos de diseño, construcción e interventoría. |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P. | Es oportuno unificar criterios frente a la calidad de cada uno de los elementos utilizados en la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, facilitaría el ejercicio en el control de las mismas y la utilización de diferentes marcas y accesorios en un momento dado. |
| EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA - SERVAF | Se considera importante este reglamento, ya que serviría como soporte para que las empresas de servicios públicos domiciliarios exijan a sus usuarios, constructores y urbanizadores todas las normas de calidad y especificaciones de los materiales. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA S.A. E.S.P. | Si pero sujetas a estudios e investigaciones que simulen condiciones de funcionamiento que ofrezcan buenos resultados técnicos y sean de costos moderados y de facil adquisición en nuestro medio. |
| E.I.C.E DE CÚCUTA E.S.P. | Es una necesidad un reglamento de tuberías y accesorios que señale las características técnicas exigibles de las mismas. Es importante la estandarización de las medidas de las válvulas. Para tuberías deben fijar parámetros respecto a la calidad del agua, condiciones de suelo, riesgo sísmico, vida útil. |
| EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCÁ S.A. E.S.P. | Nos parece muy importante la existencia de un reglamento técnico que señale las características técnicas de los materiales a emplear en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, por cuanto así existan varias marcas que suministren el mismo tipo de tubería y materiales, los accesorios empleados sirvan para cualquiera llevando a la solución de problemas futuros en las redes. De igual manera, el hecho de exigir el cumplimiento de normas estándar permitiría mejorar y garantizar la vida útil de las obras de inversión realizadas por las empresas. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA E.S.P. | Considero que si es necesario que la empresa adopte un reglamento técnico, pero en la actualidad nos regimos por la norma NTC. |
| EMPRESAS MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FACATATIVA | El alcance de dicho reglamento es establecer un mínimo de normas técnicas que deberían cumplir los fabricantes de los productos en cuanto a calidad y además que unas condiciones y recomendaciones en la manipulación y instalaciones de accesorios tanto de acueducto como de alcantarillado. |
| EMPRESAS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA E.S.P | Si es muy importante por cuanto en la medida en que se disponga de una normatividad para los fabricantes el mercado de oportunidades aumenta y se logran beneficios a todo nivel el productivo y el consumidor por cuanto existe mayor confiabilidad en la compra |
| EMSERFUSA | Si, aún cuando existe el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual al inicio de cada título se presenta un listado con el código y la descripción breve del contenido de las Normas Técnicas Colombianas e Internacionales de los productos |
| IBAL S.A. E.S.P. | En lo Concerniente a las Redes de Acueducto: Si es conveniente la adopción por parte de todas las empresas de Acueducto del país de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles a los materiales para la construcción de redes de Acueducto, el cual debe estar enfocado para los diferentes fabricantes de estos materiales cumpla con unas especificaciones técnicas determinadas previamente para garantizar una optima prestación del servicio. Esto conllevaría a que los fabricantes, se preocupen porque sus productos cumplan con los requerimientos y necesidades de las empresas de prestación de servicio publico de Acueducto, y a la vez daría mayor tranquilidad a las empresas de Acueducto el adquirir los productos. En lo Concerniente a las Redes de Alcantarillado: Si, considero que la Norma Colombiana de condiciones o especificaciones técnicas (ICONTEC), establece todo lo necesario y requerido en las exigencias de los productos acordes en el proceso constructivo del Sistema Hidrosanitario de cualesquier Empresa. |
| INGENIERÍA TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. | Consideramos que e reglamento técnico del sector RAS2000, mencionado anteriormente tiene suficiente ilustración al respecto y recoge los estándares nacionales e internacionales de calidad para los materiales mas usados en los proyectos de construcción de redes de acueducto y alcantarillado en nuestro país. |
| METROAGUA S.A. | Si, tanto así que el Grupo Empresarial Triple A ha dedicado un capitulo de sus normas técnicas para especificar las normas que deben cumplir los materiales para su instalación. Debe ser obligatorio. |
| OPERADORES DE SERVICIOS S.A. E.S.P. | Sí, normas de fabricación de tuberías y accesorios, ensayos de resistencia, antitoxicidad para tuberías de acueducto. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Si se hace necesario con el fin de que se unifiquen criterios y se puedan garantizar la estabilidad y la calidad de las obras a nivel nacional de acuerdo a las necesidades que se requieran, dependiendo del tipo de terreno, topografía, clima, etc. |
| PRESEA S.A. | Consideramos conveniente la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles para tuberías y accesorios en la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, con el fin de garantizar la calidad del servicio disminuyendo los daños en las redes. |
| PROACTIVA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P. | Si es conveniente adoptar un reglamento que señale en términos generales las características mínimas a cumplir para cada elemento. Se debe tener en cuenta las características propias de cada región, con especial interés: los tipos de suelo, clima, nivel freático, precipitaciones de la región; Así mismo la capacidad técnica (personal idóneo para la selección del tipo de material a emplear) y financiera del prestador del servicio (entes municipales, organismos privados, empresas de economía mixta, etc.). |
| SERA Q A TUNJA E.S.P. S.A. | Consideramos de gran importancia que se cree un reglamento técnico sobre los materiales que se utilizan en la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, sobre todo que se unifiquen criterios como anchos de zanja, cimentaciones, rellenos, pruebas de instalación que finalmente van a garantizar la vida útil de estos materiales. |
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTAR!LLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | En el caso de las tuberías y accesorios, existe una muy buena documentación que define las características técnicas de las tuberías y accesorios, establecida por entidades reconocidas como ICONTEC a nivel nacional y la ISO a nivel internacional y otras más que sirven de complemento. No obstante lo anterior, creemos que debe asegurar la aplicación de la norma por parte de los diferentes actores que intervienen en la instalación de sistemas de acueducto y alcantarillado, de tal forma que durante el proceso de diseño y construcción se cumpla con las especificaciones para las tuberías y accesorios. En caso de la adopción de un reglamento, consideramos conveniente que se incluyan en su alcance criterios relacionados con el proceso de instalación u operación en campo de estos elementos dentro de las cuales podemos mencionar los siguientes: 1. Movimiento del terreno o suelo. Se deben evaluar en este caso las siguientes variables: - Condiciones mecánicas del suelo. - Grado de sismicidad de la zona. - Potenciales deslizamientos. 2. Características del suelo. Se deben evaluar en este caso las siguientes variables: - Evaluación de las características químicas del suelo (Presencia de ácidos, determinación del PH, etc.). Capacidad portante. - Nivel freático. 3. Topografía de la zona. Evaluación de las pendientes mínimas a la cual se pueden instalar las tuberías para que la generación de gases internos no afecte la durabilidad de las tuberías y accesorios. 4. Compatibilidad durante la instalación de tuberías y accesorios de diferentes fabricantes. Por último, nos permitimos sugerir que en la eventualidad de la adopción de un reglamento con los fines mencionados, se establezca que las tuberías y accesorios para la instalación de sistemas de acueducto y alcantarillado de diferentes marcas sean compatibles fundamentalmente en la parte dimensional de forma que puedan ser instalados y acoplados sin ninguna dificultad y sin incurrir en riesgos o costos adicionales y para durante la operación funcionen de acuerdo con los requerimientos de este tipo de sistemas. |
| EMCALI | El alcance mínimo debe ser: • Normas Nacionales o Internacionales a cumplir en los materiales y su fabricación. • Tolerancias en dimensiones. • Rango de presiones admisibles. • Rango de resistencias a roture, flexión, cono, impacto, etc. • En los casos pertinentes, la composición química de los materiales. |

Alcance que debería tener el reglamento técnico

Prestadores con menos de 8.000 suscriptores

| EMPRESA | COMENTARIO |
| --- | --- |
| ACUASALUD EL CARMELO | Desde luego que sí es valioso considerar la adopción del Reglamento Técnico de Tuberías y Accesorios, por cuanto para la estabilidad de la obra y la seguridad sanitaria de los materiales, es determinante su garantía de calidad para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los usuarios del servicio. |
| ACUASEO | Si, donde se pueda exigir al máximo calidad del producto, especificaciones de instalación y unificación entre las marcas en cuanto a diámetros, espesores por RDE, roscas, exigencias a los contratistas. |
| ACUEDUCTO RURAL DE SAJONIA - ALTO DE VALLEJO | Lo que seria conveniente es la unificación de los diferentes conceptos acerca de la manera de cómo utilizar los diferentes tipos de tubería, además la unificación de las diferentes normas, que regulan la fabricación y distribución de las tuberías, lo otro interesante seria, un registro nacional en el que se puedan consultar, los diferentes fabricantes, distribuidores y comercializadores de las tuberías y los accesorios, pues en este momento existen gran cantidad de cada uno de estos tipos, lo que hace que por ejemplo en los pequeños acueductos, los estén engañando a cada rato, pues llegan funcionarios de este tipo de empresas y los engañan por la falta de unificación de criterios y poco conocimiento de los acueductos. |
| AGUAS DE SAN JERÓNIMO | No considero necesaria y conveniente la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles de los elementos, pues como se puede apreciar líneas arriba las normas sobre el particular ya existen. |
| AGUAS Y ASEO EL PEÑOL | Si y que su alcance establezca lo siguiente: Calidad, Vida útil, mayor de 40 años, sismo resistente. |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL | En nuestro concepto un reglamento técnico sobre los diferentes materiales, sistemas de fabricación, diseño, estructura y demás variables de tipo técnico permitiría realizar una selección mas objetiva, garantizar mejores condiciones, calidad de los productos y mejores precios. |
| AQUAMANA | Si es conveniente y además de las características exigibles debe tener la normas técnicas para la instalación de acueducto y alcantarillado(siendo algo mas aplicable que el RAS) |
| AQUASERVICIOS S.A. | Considero importante la complementación de estos aspectos en el REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS, esto con el fin de manejar un solo documento de consulta. |
| ASUADAMA | Si, es conveniente y además de las características exigibles debe de tener las Normas técnicas para las instalación de acueducto y alcantarillado (Siendo algo mas aplicable que el RAS) |
| CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ARCOIRIS | Considero de vital importancia la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles de los materiales utilizados en el sector de agua potabIe que permita la ejecución de proyectos con tuberías y accesorios de calidad y con gran margen de confiabilidad. Al igual que establece condiciones para que los proveedores se esfuercen en realizar procesos de calidad, que les permita ofrecer productos más competitivos en el mercado. |
| CORP DE ACUEDUCTO SAN PEDRO | Supongo que esto esta determinado o hay que hacerlo en el ras |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO CORINTO | No Explica |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAROLINA | Si consideramos que es importante que se adopte un reglamento técnico, que abarque todas las exigencias de pruebas de calidad y resistencia, a los fabricantes en todos sus productos. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA | El alcance de este reglamento debería ser tanto para el proveedor como para la Empresa que compra dichos materiales, para poder designar el funcionamiento correcto de la Red Matriz. |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICO S DE PIENDAMÓ | Claro que si es importante que exista un reglamento técnico que sirva de guía para la compra de materiales. |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P. | En hora buena se está considerando un manual técnico con el reglamento técnico donde se reglamenten todas las exigencias a los productores para tener una mayor seguridad en la ejecución de las obras. Con respecto al alcance, debería elaborarse un folleto informativo de distribución gratuita. |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE TUQUERRES E.S.P. | No consideramos necesaria la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas de las tuberías y accesorios debido a que se debe conocer antes de adquirir las especificaciones y catálogos que tenga cada tubería. |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE CAICEDONIA | Sería bueno la adopción de un reglamento técnico que estandarice los tipos de tubería y accesorios a utilizar, dirigido a las empresas que prestan y operan los sistemas de alcantarillado, el alcance de dicho reglamento debería ser de carácter nacional |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA | Respecto a este numeral se deberían acoger a las normas técnicas todos los fabricantes sobre todo en las medidas y dimensiones para que sean compatibles unos con otros así como en la calidad de los materiales |
| EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | Sería de una gran utilidad contar con este tipo de reglamento. Este debe contener un listado de características que como mínimo debe cumplir el accesorio o tubo además de una serie de pruebas de laboratorio que garanticen durabilidad, estanqueidad entre otros para que se asegure un óptimo funcionamiento. |
| EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA E.S.P. | Si, un reglamento técnico donde se unifique las características técnicas a tener en cuenta para la adquisición de materiales para el servicio de acueducto y alcantarillado. |
| EMPUGAR E.S.P. | Consideramos que si es necesaria la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas de los materiales a utilizar en la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, el alcance debería ser de estricto cumplimiento para la Empresas prestadoras de servicios públicos y para los Urbanizadores. |
| EMSERCOTA S.A. E.S.P. | Creo que es conveniente y sana la medida de recopilar la información técnica para poder orientar a las empresas y entidades de este sector y luego plasmarlas en un RAS 2006 como un documento actualizado. |
| EMSERPUVAG E.S.P. | Si considero que se debe adoptar un reglamento técnico que señale las características técnicas ya que esto garantizará la calidad en el servicio prestado a los usuarios. |
| ESPUCAL | Si es conveniente con el fin de estandarizar longitudes y diámetros, y su alcance debería ser para todos los fabricantes que suministren tubería. |
| LA CIMARRONA E.S.P. | Si es muy importante un reglamento técnico y con alcance a nivel nacional. |
| RUITOQUE E.S.P. | Si es conveniente tanto para el proveedor como para la empresa que adquiere los materiales, contar con un reglamento técnico y así determinar los criterios de compra. |
| SERCICIOS PÚBLICOS DE TÁMESIS | No Explica |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OBRAS Y SP TAUSA | Sería bueno tener una caracterización estándar. |
| SIBATÉ E.S.P. | No, las características técnicas exigibles en las tuberías se encuentran en las normas técnicas colombianas e internacionales, además cualquier proyecto de acueducto o alcantarillado por pequeño que sea tiene que hacerse con base en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000 donde está tipificada toda la normatividad vigente y es de carácter obligatorio. |
| SISTEMAS PÚBLICOS S.A. E.S.P. | Ya existe el Reglamento, fue expedido por la resolución el REGLAMENTO TECNICO DE AGUA PARA EL POTABLE Y SANEAMAIENTO BASICO RAS 2000. No 1096 de 2000 y es SECTOR DE AGUA |
| SUCUNETA ACUEDUCTO REGIONAL | Si, que tengan todos los elementos normas de calidad. |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA | Si, el reglamento debería alcanzar exigencia como requisito para la certificación ICONTEC y la norma IS0 9000. |
| UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Si es importante la adopción de un reglamento técnico porque se unificarían los criterios técnicos en cuanto a instalación de materiales, tipos de materiales y manejo en obra y almacenamiento de los mismos. |
| EMQUILICHAO | Considero necesario y conveniente la adopción de un reglamento técnico que señale las características técnicas exigibles a cumplir en todos los materiales empleados en construcción de redes de acueducto y alcantarillado. El alcance de dicho reglamento debe ser tal que permita a los consumidores de este tipo de materiales tener garantizada la calidad y por ende el buen funcionamiento de lo construido. En el reglamento deben establecerse obligaciones para los fabricantes y sanciones en caso de que incumplan con las características técnicas de obligatorio cumplimiento. El reglamento deberá cubrir tanto a los fabricantes de materiales en el país como a las empresas en el exterior que suministren materiales para obras en el país. El reglamento debe exigir que los materiales fabricados por determinada empresa sean compatibles con los materiales fabricados por cualquier empresa legalmente establecida. El reglamento debe establecer el procedimiento para verificar si un material no cumple con las características técnicas. |

# Footnotes

Recuérdese que, de conformidad con el Artículo 3 del Tratado del Tribunal Andino, modificado por  el Protocolo de Cochabamba, "las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior".  En consecuencia, son supranacionales: cuentan el principio de aplicabilidad directa y preeminencia.  (Cfr.  Tribunal Andino.  Sentencia 3-AI-96).  Las Decisiones en Derecho Andino son equivalente a las Regulaciones en Derecho Europeo (Artículo 249 Maastricht, ex 189)..

Es de anotar que los Artículos 67.1 y 162.9 de la Ley 142 de 1994 no fueron derogados por el Artículo 4, numeral 1, del Decreto Ley 150 de 1998.  El texto de la Ley 142 de 1994 no fue modificado de manera sustancial en el Decreto; por el contrario, su texto fue dispuesto de forma más específica, toda vez que el Decreto hacía referencia a las funciones de la dirección de servicios públicos.  En todo caso, el Decreto Ley 150 de 1998 fue derogado por el Artículo 32  del Decreto 219 de 2000, el cual a su vez fue derogado, en sus aspectos relevantes para este caso, por el Decreto 216 de 2003.  Tal hecho, sin embargo, no implica que el Decreto Ley 150 de 1998 haya readquirido vigencia, de conformidad con el Artículo 14 de la Ley 153 de 1887. .

Siguiendo a Begg, la expresión “falla del mercado” hace referencia a “las circunstancias en las cuales el equilibrio en mercados libres y desregulados (i.e. mercados no sujetos a regulación de precio o cantidad) fallará en lograr una distribución eficiente de recursos. La falla del mercado describe las circunstancias en las que las distorsiones impiden a la mano invisible distribuir los recursos de manera eficiente”. Begg, David et al. "Economics". Sixth Edition. McGraw-Hill. London, 2000

La muestra seleccionada cubre un total de 5.412.711 suscriptores, que se dividen en 37 prestadores con más de 8.000 suscriptores (5.316.741 suscriptores) y 35 pequeños prestadores (95.970 suscriptores).

Universidad Nacional de Colombia. “Estudio de las Normas Técnicas Colombianas Oficiales Obligatorias en el Sector Industrial”. Informe Final. Ministerio de Desarrollo Económico. Bogotá D.C. Noviembre 16 de 2001

Unión Europea. “Libro Verde Sobre Servicios de Interés General”. COM (2003). 270 Final. Bruselas, 2003.

# Text boxes

Otros asuntos

RAS 2000:  Requisitos técnicos de los procesos

Reglamentos técnicos

(obligatorios)

Normas técnicas

(no obligatorias)

Control técnico